附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010225                         申请技术审查时间：2021 年08月30日

| 技术审查项目名称 | 营口鼎强混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 曹志南 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 人员 - 未提供所有技术人员完整的身份证复印件。 - 技术负责人任职文件、技术人员马娇劳动合同信息不完整。 - 未提供技术人员曹志南劳动合同。 - 仪器设备 - 未提供BS600L、YP10001、JS2004型电子天平、水泥比表面积试验用分析天平检定/校准证书或计量检定合格承诺函。 - 未提供混凝土贯入阻力仪测力系统检定/校准证书或计量检定合格承诺函。 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表中部分检测项目主要仪器设备填写不准确。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（