附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010219                    申请技术审查时间：2021年08月18日

| 技术审查项目名称 | 昌图县砼画商品混凝土有限责任公司预拌混凝土检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 魏香亭 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、删除混凝土掺和料参数“需水量比”。 二、人员 1、技术负责人基本情况中填写不完整。 2、专业技术人员情况总表未按要求填写。 3、未提供检测技术人员名册。 4、未提供郭艳劳动合同、社会保险证明、学历证书。 5、未提供纪雪峰身份证、劳动合同、社会保险证明、学历证书、执业资格证书。 6、未提供刘颖劳动合同、社会保险证明、职称证书；提供的学历证书沈阳建筑工程学院工民建专业在学信网学历查不到，真实性存疑，因此毕业学校为“沈阳建筑大学”的执业资格证书涉嫌伪造报考材料取得。 7、未提供牛孟清劳动合同、社会保险证明、学历证书。 8、未提供彭涛劳动合同、社会保险证明；学历证书内容填写格式不正确，真实性存疑。因此毕业学校为“沈阳建筑大学”的执业资格证书涉嫌伪造报考材料取得。 9、未提供王宽劳动合同、社会保险证明。 10、未提供徐国强劳动合同、社会保险证明、学历证书。 11、未提供祝万波劳动合同、社会保险证明。未提供与毕业学校为“沈阳建筑大学”的执业资格证书相一致的学历证书。 12、未提供法定代表人、技术负责人任职文件。 三、仪器设备 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表未按要求填写。 2、未提供检测机构固定办公、试验场所的图纸，试验仪器、设备位置图，房屋产权证明或租赁证明。 3、未提供仪器设备计量检定或校准证书数据页（只提供了证书封面）。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（