**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批**行政审批事项**

受理单编号：2021010221 申请技术审查时间：2021年08月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 大连宝泉建设工程检测试验有限公司市政工程材料检测资质（延期） |
| 申请人 | 孔凡贵 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题：   1. 参数   1、按照辽住建发[2020]2号文件要求，以下参数应修改。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 资质 | 修改前 | 修改后 | | 市政工程材料见证取样 | 建筑砂浆（保水率） | 删除 | | 混凝土路面砖（强度、吸水率） | 混凝土路面砖（抗压强度、抗折强度） |   二、人员  1、佟悦劳动合同不在有效期内。  2、申请书中蔡志峰专业填写与提供毕业证书专业不相符。  三、设备  1、申请书中表八填写需与申请表五相对应，粗集料磨耗值不在此次资质申请范围的参数不需列入此表，应把申请表八中“粗集料/磨耗值”对应仪器设备删除。  2、设备需对照辽住建发[2020]2号文件附表二的要求填写齐全，如水泥安定性；钢筋屈服和抗拉强度；细集料的颗粒级配、含泥量、泥块含量；粗集料颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标；混凝土稠度、凝结时间、抗冻；沥青溶解度、马歇尔稳定度、试件密度；沥青混合料单轴压缩、路面芯样马歇尔试验；土密度、比重、颗粒分析、击实试验；路基路面水泥或石灰剂量等参数设备填写不全。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（