附件2         辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010130                           申请技术审查时间：2021年8 月30 日

| 技术审查项目名称 | 锦州鑫磊建设工程试验检验有限责任公司 建筑工程材料见证取样检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 薛凌 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 未提交以下参数计量认证，应提交；如若以下参数未通过计量认证，应删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 钢材; 反复弯曲. 2; 细集料; 氯离子含量. 3; 粗集料; 坚固性. 4; 防水涂料; 耐热度. 5; 阀门; 阀门最大允许压力. 6; 电线电缆; 规格型号. 7; 阻燃管; 阻燃性能. - 以下参数为辽住建发【2020】2号文件中必须具备的检测能力，应提交以下参数计量认证；如若以下参数未通过计量认证，应先申请参数计量认证，且通过后，再申请资质。 序号; 检测项目; 参数. 1; 混凝土; 凝结时间. 2; 钢材; 最大力总伸长率. - 提交的资质认定附表中GB/T3183-2003、GB/T50080-2002、GB1499.1-2008、GB1499.2-2007、GB/T3810.3-2006、GB/T3810.4-2006、GB/T3810.12-2006、GB/T6111-2003等标准均已作废，须提交标准变更证明文件。 - 人员 1、提交的社会保险证明材料中社保缴纳单位均为“锦州缔一建筑安装有限责任公司”，应提交所有技术人员社保缴纳单位为“锦州鑫磊建设工程试验检验有限责任公司”的社会保险证明材料。 三、仪器设备 1、未提交分析天平、水泥试体养护箱、恒温恒湿养护箱、沸煮箱、针片状规准仪、全自动冻融试验机等主要仪器设备检定/校准证书或计量检定合格的承诺书/承诺函。 2、主要仪器设备一览表中水泥细度、砌筑水泥保水率、钢材重量偏差等参数主要仪器设备填写不准确。 - 其他 - 试验室总面积不足500平方米，不符合辽住建发【2020】2号文件的要求。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（