附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010256                         申请技术审查时间：2021 年09月21日

| 技术审查项目名称 | 辽宁省集改建设工程有限公司预拌混凝土检测资质(延期) |
| --- | --- |
| 申请人 | 赵洋 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 参数 1、原资质证书中没有以下参数，故不予确认；如确实需要，应申请资质增项。 序号; 项目; 参数. 1; 细集料; 碱活性. 2; 粗集料; 碱活性. 3; 混凝土; 收缩、徐变. - 仪器设备 1、提交的箱式电阻炉、碱骨料试验箱、混凝土含气量测定仪、混凝土碳化试验箱校准证书不能有效指导相关试验工作； 2、提交的容积升校准证书不完整，缺少校准数据页； 3、未提交45μm和80μm方孔筛、量程不小于300mm钢直尺、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 三、其它 1、未提供有效的试验、办公用房屋产权/使用权证明文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（