**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2021010255 申请技术审查时间：2021年 11月08日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 丹东天圆建筑工程质量检测有限公司建筑工程材料检测（延期）、市政工程材料检测（延期）、地基基础工程检测（延期）、建筑幕墙工程检测（延期）、室内环境检测（延期）、主体结构工程检测（延期）、钢结构工程检测（延期）、建筑节能检测（延期） |
| 申请人 | 邵丽杰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题：  一、参数  1、以下参数名称填写不规范，不符合辽住建发[2020]2号文件规定。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 涉及资质 | 项目 | 修改前 | 修改后 | | 1 | 建筑工程材料 | 钢材 | 弯曲 | 冷弯 | | 反向弯曲 | 反复弯曲 | | 2 | 市政工程材料 | 钢材 | 伸长率 | 延伸率 | | 弯曲 | 冷弯 | | 反向弯曲 | 反复弯曲 | | 混凝土 | 混凝土配合比 | 配合比设计 | | 砂浆 | 砂浆配合比 | 配合比设计 |  1. 以下参数辽住建发[2020]2号文件中没有规定，请予以删除。  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 涉及资质 | 项目 | 参数 | | 1 | 市政工程材料 | 沥青混合料性能 | 单轴压缩、弯曲 | | 2 | 见证取样 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料 | 燃烧/阻燃性能 | |  | 建筑节能 | 锚栓 | 锚固力现场拉拔试验 |   3、原资质证书中没有以下参数，不予确认。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资质类别 | 检测项目 | 参数 | | 1 | 市政工程 | 混凝土 | 含气量 | | 2 | 室内环境 | 室内环境污染物 | 甲苯、二甲苯 | | 2 | 见证取样 | 混凝土 | 抗折强度 | | 3 | 混凝土用水 | pH值、氯离子含量、硫酸盐含量、  不溶物、可溶物 | | 4 | 电线电缆 | 规格型号 | | 5 | 开关 | 爬电距离和电气间隙、通断能力 | | 6 | 阻燃管 | 外观、规格尺寸、抗压性能、  跌落性能、阻燃性能 | | 7 | 保温材料燃烧性能分级检测 | |  1. 未见以下参数计量认证，应提交；如若以下参数未通过计量认证，应删除。  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资质类别 | 检测项目 | 参数 | | 1 | 室内环境 | 建筑材料、装修材料中甲醛、总挥发性有机化合物（TVOC)检测 | | | 2 | 见证取样 | 砂浆、混凝土外加剂 | 减水率 | | 3 | 防水涂料 | 耐热度、粘结性 | | 4 | 阀门 | 装配质量 | |  |  |  |  |   5、以下参数为辽住建发【2020】2号文件中必须具备的检测能力，未见参数计量认证，应提交。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资质类别 | 检测项目 | 参数 | | 1 | 市政工程 | 沥青混合料性能 | 试件密度 | | 2 | 砂浆 | 分层度、抗渗 | | 3 | 室内环境 | 室内环境污染物 | 甲醛、TVOC | | 4 | 地基土壤氡浓度 | |   二、人员   1. 未见技术负责人任命文件。 2. 技术人员王景娟、王志鹏、于晓淼、张金诚身份证扫描件已过有效期限。 3. 未提交技术人员高鹏东、王强、刘海平、任雪霏、田野、宋彩君、刘通、曲正阳、史鑫盛完整的身份证扫描件。 4. 未见技术人员张凤清身份证、学历证书、职称证书、检测技术培训证明。 5. 未见技术人员关裕湘学历证书、职称证书。 6. 未见技术人员刘海平学历证书。 7. 技术人员“高鹏东、王强、田野、宋彩君、刘通”毕业证书中出生日期有误，应提交有效的释疑材料。 8. 技术人员“张金诚”毕业证书中姓名与身份证不一致，应提交有效的释疑材料。 9. 应提交技术人员“高鹏东、王强、刘通”有效的社会保险证明。   三、其他  1、未见丹东市振兴区青年大街55号场所房屋租赁合同。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |